## 次世代住宅P（構造）
耐震住宅
自己評価書・設計内容説明書（次世代住宅ポイント対象住宅）【戸建住宅（木造軸組工法）】
| ※耐震性に優れた住宅の申請を行う場合に添付して下さい | [20 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容 確 認 欄
[8 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記載図書
1構造の安定 | 1-1 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による(階数が3以下の木造の建築物における基準) | [14 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び基礎等 | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| (倒壊等防止) |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 形式 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| 1-2 |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力計算による
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| (損傷防止) |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| 1-3 その他 | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | 免震 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | その他 | [5 empty] | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| 1-4 |  | 等級 | [5 empty] | ・ | 同告示第2の該当する号
| 耐風等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 一(四号建築物)
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 二(建築基準法20条第二～四号に掲げる建築物)
| 1-5 |  | 等級 | [6 empty] | □ | 三(時刻歴応答解析を行い大臣認定取得)
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| □ | 該当区域外 | □ | 1
| 1-6 |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・ | 地盤の種類 ( | [13 empty] | ) | □ | 調査書 | □ | 適
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [6 empty] | 許容支持力等 | □ | 地盤の許容応力度 ( | [11 empty] | kN/㎡ |  | )※ | □ |  | □ | 不適
[8 empty] | 及びその設定 | □ | 杭の許容支持力 ( | [11 empty] | kN/本 |  | )※
[8 empty] | 方 法 | □ | 杭状改良地盤の許容応支持力度 ( | [11 empty] | kN/㎡ |  | )※
[9 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 ( | [11 empty] | kN/本 |  | )※
[9 empty] | ・ | 地盤調査方法等 ( | [13 empty] | )
[9 empty] | ・ | 地盤改良方法 ( | [13 empty] | )
[8 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 | ・ | 材料 |  | □ | 割栗 [ |  | □ | 砕石 |  | □ | その他( |  |  |  |  | )]
[9 empty] | ・ | 締固め方法 [ |  |  |  | □ | ランマー |  | □ | その他( | [5 empty] | )]
| 1-7 | [6 empty] | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ） | □ |  | □ | 不適
[9 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ）
[9 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 | ( | [8 empty] | ）
[8 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 | [7 empty] | □ | 支持くい |  |  | □ | 摩擦くい
[12 empty] | 杭径 [ |  |  |  | ㎝ | ]※ |  |  | 杭長 [ |  |  | m | ]※

## 次世代住宅P (省エネ)
エコ住宅
自己評価書・設計内容説明書（次世代住宅ポイント対象住宅）【戸建住宅（木造軸組工法）】
| ※省エネ性に優れた住宅の申請を行う場合に添付して下さい | [18 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | 設計内容 確 認 欄
[8 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記載図書
温熱環境･エネルギー消費量 | 断熱等性能 等級 |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
|  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準 | [12 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
| ( | )地域 | □ | 3 | □ | 特認 | 性能基準を適用する 場合 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | ※等級4の場合のみ記入 | □ | 平面図 |  |  | ←地域区分の8地域を除く
|  |  | □ | 2 | □ | 形式 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡k |  | ） | □ | 立面図
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAｃ | [11 empty] | ※等級4の場合のみ記入 | □ | 矩計図 |  |  | ←地域区分の1,2,3及び4地域を除く
[10 empty] | □ | ηAｃの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | □ | 建具表
[7 empty] | 仕様基準を適用する 場合 | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用し適合 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用し適合 | [6 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部比率と区分 |  |  |  | （ | 比率 |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[10 empty] | □ | 区分(い) | □ | 区分(ろ) |  |  | □ | 区分(は) |  | □ | 区分(に)
[9 empty] | □ | 緩和措置有り
[10 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) |  |  |  |  | □ | 窓の日射(4%緩和)
[7 empty] | 結露防止 対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )
[8 empty] | 防湿層の設置 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | ( | [7 empty] | )
[8 empty] | 通気層の設置 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )
[9 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | ) | [6 empty] | ←繊維系断熱材を使用する場合は防風層を設置
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | ( | [7 empty] | )
| 5-2 |  | 等級 |  |  |  | 基本的事項等 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 一次エネルギー消費量 等級 |  | □ | 5 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [11 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ) MJ/(㎡・年) |  |  |  | □ | 平面図
| ( | )地域 | □ | 1 | □ | 形式 |  |  | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [12 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | □ | 認証 |  | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [8 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[9 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[5 empty] | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 |  |  |  | 非居室の面積 |  |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | 床面積の合計 |  |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[7 empty] | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [12 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 断熱性能 | □ | 一次エネルギー出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | [13 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[5 empty] | ※仕様基準 |  | 暖冷房仕様 | 暖房設備 | □ | 一次エネルギー出力票による | [12 empty] | □ | 工事概要
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※ |  | □ | 仕上表
[8 empty] | 冷房設備 | □ | 一次エネルギー出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※ |  | □ | 機器表
[7 empty] | 換気仕様 | 換気方式 | □ | 一次エネルギー出力票による | [12 empty] | □ | 系統図
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※ |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[8 empty] | 熱交換方式 | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※
[7 empty] | 給湯仕様 | 給湯熱源機 | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※
[8 empty] | 配管 | □ | 一次エネルギー出力票による
[8 empty] | 水栓 | □ | 一次エネルギー出力票による
[8 empty] | 浴槽 | □ | 一次エネルギー出力票による
[8 empty] | 太陽給湯 | □ | 一次エネルギー出力票による
[7 empty] | 照明仕様 | 照明器具 | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | □ | ( | [9 empty] | ） | ※
[7 empty] | 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | 一次エネルギー出力票による
[8 empty] | コージェネレーション設備 | □ | 一次エネルギー出力票による

## 次世代住宅P (高齢者)
バリアフリー住宅
自己評価書・設計内容説明書（次世代住宅ポイント対象住宅）【戸建住宅（木造軸組工法）】
|  | ※バリアフリー性に優れた住宅の申請をする場合に添付して下さい。 | [21 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容 確 認 欄
[9 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
高齢者等への配慮 |  |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター ( | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ |  | □ | 不適
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 形式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[11 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30㎜以下 | [15 empty] | □
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み､突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 有､踏面と同一面 |  |  |  |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 玄関 ( |  | □ | 設置準備 ) |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 ) |  |  | □
[9 empty] | 転落防止用 | □ | バルコニー |  |  | ( | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[9 empty] | 手すりの設置 | □ | 窓(2階以上) ( |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[10 empty] | □ | 廊下及び階段
[10 empty] | ( | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関･浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活空間内) |  |  | □ | 玄関･浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[11 empty] | ( | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 )
[7 empty] | 寝室・便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積､短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | (日常生活空間内) |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[11 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[10 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置 | [6 empty] | □ | その他
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保

## 次世代住宅P（劣化・維持管理）
長持ち住宅
自己評価書・設計内容説明書（次世代住宅ポイント対象住宅）【戸建住宅（木造軸組工法）】
|  | ※耐久性に優れた住宅の申請をする場合に添付して下さい。 | [20 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容 確 認 欄
[8 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | 3-1 |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 | (地面から1m) |  | □ | 製材､集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理) | [14 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 製材､集成材等+小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 形式 |  |  |  | □ | 製材､集成材等+耐久性区分D1+小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち､ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
[9 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐･防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 工事概要
[8 empty] | 処理 | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理) | [15 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち､ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ） | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | 浴室･脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット(JIS-A-4416) | [5 empty] | □ | 工事概要
[7 empty] | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 方法 : |  | ( | [12 empty] | ） | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[9 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | 方法 : |  | ( | 床…構造用合板特類、壁…ビニールクロス | [11 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外) |  |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 伏図等
[10 empty] | 方法 : |  | ( | [12 empty] | ） | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端までの高さが400㎜以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 工事概要
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | ( | [7 empty] | )〕 | □ | 矩計図
[8 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [19 empty] | ←一部基礎断熱工法の場合もチェックする
[7 empty] | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 仕上表
[8 empty] | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □ | 立面図
４維持管理・更新への配慮 | 4-1 |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート内 | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 埋込み配管 | [17 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ | □ | 不適
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中埋設管 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （専用配管） |  | □ | 1 | □ | 形式 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | ( | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外) |  |  |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[5 empty] | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ､抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所､その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 清掃措置 | [17 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | の点検措置 | [17 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ