## 共同・表紙(共通)
自己評価書・設計内容説明書[共同住宅等＿ＲＣ]
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の事務所名及び氏名
評価者氏名 |  |  |  | 一般財団法人 大阪住宅センター
[5 empty] | は住棟 |  |  |  | ※特記なき場合は全てイとします | イ．評価方法基準による：
| 性能表示事項 | [6 empty] | 選択の有無 | 評価方法 |  | 日本住宅性能表示基準に従
| 1.構造の安定に関すること | [9 empty] | って表示すべき住宅の性能
|  | 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | に関する設計図書の評価、
|  | 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | [8 empty] | 検査の方法の基準
|  | 1-3 その他 (地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [5 empty] | 必須項目
|  | 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [7 empty] | ロ．特別評価方法認定による：
|  | 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [6 empty] | ■区域外 |  | 評価方法基準に定めていな
|  | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | い、特別な評価方法につい
|  | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | て、国土交通大臣が個別に
| 2.火災時の安全に関すること | [9 empty] | 認定を行う
2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
|  | 2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） | [7 empty] | ハ．住宅型式性能認定による：
|  | 2-3 避難安全対策（他住戸等火災時･共用廊下） | [8 empty] | 標準的な設計（型式）によ
|  | 2-4 脱出対策（火災時） | [8 empty] | り建設する場合で住宅又は
|  | 2-5 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部）） | [8 empty] | その部分の性能について、
|  | 2-6 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外）） | [8 empty] | あらかじめ型式単位で国土
|  | 2-7 耐火等級（界壁及び界床） | [8 empty] | 交通大臣又は指定型式認定
| 3.劣化の軽減に関すること | [9 empty] | 機関が認定を行う
|  | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | [5 empty] | 必須項目
| 4.維持管理への配慮に関すること | [8 empty] | ニ．型式住宅部分等製造者の
|  | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 認証による：
|  | 4-2 維持管理対策等級（共用配管） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 住宅型式性能認定を受けた
|  | 4-3 更新対策等級(共用排水管） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 型式のうち、規格化された
|  | 4-4 更新対策等級(住戸専用部） | [8 empty] | ものについて、その製造者
| 5.温熱環境･エネルギー消費量に関すること |  |  |  |  | （ 地域区分 | ) |  |  |  | の技術的生産条件が一定の
|  | 5-1 断熱等性能等級 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 規準に適合する場合は、国
|  | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 土交通大臣又は指定住宅型
| 6.空気環境に関すること | [9 empty] | 式性能認定機関がその製造
|  | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | [8 empty] | 者を認定する
6-2 換気対策
|  | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 | [7 empty] | ※．5-1又は5-2のいずれかは
|  |  | ホルムアルデヒド | [7 empty] | 必須評価事項
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
7.光・視環境に関すること
7-1 単純開口率
7-2 方位別開口比
8.音環境に関すること
8-1 重量床衝撃音対策
8-2 軽量床衝撃音対策
8-3 透過損失等級（界壁）
8-4 透過損失等級（外壁開口部）
9.高齢者等への配慮に関すること
9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
10.防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
↑
選択の有無を記入する

## 住棟
その1. 住棟評価用
| 評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
| 評価対象建築物の所在地 | [8 empty] | 0
| 設計者の事務所名及び氏名 | [8 empty] | 0
| 評価員氏名 | [8 empty] | 一般財団法人大阪住宅センター
（住棟） | [25 empty] | この欄は記入しないでください。↓ | [6 empty] | ―必須項目―
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
[10 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | 1-1（必須） |  | 等級 |  | □ | 基準 |  | 構造躯体 |  | 構造概要 |  | ・ | コンクリートの種類 | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | コンクリート |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート | [8 empty] | □ | 特記仕様書 | □ | 不適
| (倒壊等防止) |  | □ | 2 | □ | 形式 |  |  |  | 及び鉄筋 |  | ・ | 設計基準強度 Fc ( | [7 empty] | ～ | [5 empty] | N/m㎡ | ) | □ | 構造伏図
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 鉄筋の種類・径 | [15 empty] | □ | 詳細図
[13 empty] | □ | SD295A (D16以下) |  |  |  |  | □ | SD345 (D19～D25) | [8 empty] | □ | 柱・梁リスト
| 1-2 |  | 等級 | [9 empty] | □ | SD390 (D29以上) |  |  |  |  | □ | その他 ( | [7 empty] | ) | □ | 評価データ
| 耐震等級 |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | 高強度せん断補強筋 ( | [13 empty] | ) | □ | 杭リスト
| (損傷防止) |  | □ | 2 | [7 empty] | ・ | 構造計算方法 | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 限界耐力計算
| 1-3 （必須） | [11 empty] | □ | 保有水平耐力計算等
| その他 | [12 empty] | □ | ルート3 |  |  | □ | ルート2-1 |  |  | □ | ルート2-2
| □ | 免震 | [11 empty] | □ | ルート1
| □ | その他 | [10 empty] | □ | その他の計算法 ( | [13 empty] | )
| 1-4 |  | 等級 | [9 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
| 耐風等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | )
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物 (平成12年建設省告示第2009号第1第3号に
| 1-5 |  | 等級 | [9 empty] | 規定されるもの）
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| □ | 該当区域外 | □ | 1 | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | )
| 1-6 （必須） |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の |  | ・ | 地盤の種類 ( | [14 empty] | ) | □ | 調査書 | □ | 適
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [8 empty] | 許容支持力等 |  | □ | 地盤の許容応力度 ( | [13 empty] | kN/㎡) | )※ | □ |  | □ | 不適
[10 empty] | 及びその設定 |  | □ | 杭の許容支持力 ( | [13 empty] | kN/本) | )※
[10 empty] | 方 法 |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 ( | [13 empty] | kN/㎡) | )※
[12 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 ( | [13 empty] | kN/本) | )※
[10 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 |  | ・ | 地盤調査方法等 ( | [14 empty] | )
[12 empty] | ・ | 地盤改良方法 ( | [14 empty] | )
| 1-7 （必須） | [6 empty] | 基礎 |  | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 基礎の構造方法及び形式等 | [8 empty] | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  | ( | [10 empty] | ） | □ |  | □ | 不適
[12 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  | ( | [10 empty] | ）
[12 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  |  | □ | 支持くい |  |  |  | □ | 摩擦くい
[12 empty] | ・ | 杭種 [ | [13 empty] | ]
[10 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 |  | ・ | 杭径 [ | [13 empty] | ㎝] | ※
[12 empty] | ・ | 杭長 [ | [13 empty] | m ] | ※
2火災時の安全 | 2-5 |  | 等級 |  |  |  |  | 開口部の |  | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 耐火性能 |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 建具表 | □ | 不適
| （延焼のおそれ のある部分 ･開口部) |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | (耐火性能が最もひくいもの) | [15 empty] | □ | その他 |  |  | ） | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | □ | 形式 | [22 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | ) | □
| 2-6 |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁・軒裏 |  | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | の構造 | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 平面図 | □ | 不適
| （延焼のおそれ のある部分 ･開口部以外) |  | □ | 3 | □ | 特認 |  | (耐火性能が最もひくいもの) |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 2 | □ | 形式 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 構造図
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | ) | □
（住棟） | [25 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
[10 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
3劣化の軽減 | 3-1 （必須） |  | 等級 |  |  |  |  | コンクリート |  | コンクリート種類 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | ) | □ | 特記仕様書 | □ | 適
| 劣化対策等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | ･ セメント |  |  |  | ・ | □ | 普通コンクリート | [5 empty] | □ | 軽量コンクリート※1 | [7 empty] | □ | 矩形図 | □ | 不適
| （構造躯体等） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | (杭※以外) |  | セメントの種類 |  | ・ | □ | 普通ポルトランドセメント | [7 empty] | □ | フライアッシュセメント※2 | [5 empty] | □ | 伏図等
|  |  | □ | 1 | □ | 形式 | [6 empty] | □ | 中庸熱･低熱ポルトランドセメント※1 | [7 empty] | □ | 高炉セメント※2 | [5 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[5 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | □ | その他のポルトランドセメント | [14 empty] | □
[10 empty] | 水セメント比 ･ |  | 等級3の場合
[10 empty] | 最小かぶり厚さ |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 50%以下 |  |  |  | □ | 55%以下
[12 empty] | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
◆長期使用構造とする場合
[12 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 45%以下 |  |  |  | □ | 50%以下
[12 empty] | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級2の場合
[12 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 55%以下 |  |  |  | □ | 60%以下
[12 empty] | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[10 empty] | 部材設計･ 配筋 |  | ・ 設計かぶり厚 |  |  |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[10 empty] | コンクリート |  | ・ | スランプ |  |  | □ | Fmが33N/㎜2未満の場合､スランプ18㎝以下 | [15 empty] | ※Fm ; JASS5における調合管理強度を示す｡
[10 empty] | の品質 | [5 empty] | 及びFmが33N/㎜2以上の場合､スランプ21㎝以下
[16 empty] | □ | その他 大臣認定書又はJASS5(2018)等 | [15 empty] | ※その他：大臣認定書添付又はJASS5(2018)解説表3.2に示される値に適合する場合。
[12 empty] | ・ | 単位水量 |  |  | □ | 185kg/m3以下 |  |  |  |  | □ | その他
[12 empty] | ・ | 空気量 |  |  | □ | 4～6% |  |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | ※その他：日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃を下回る区域以外(3～6％又は4.5±1.5％)
[8 empty] | コンクリート |  | コンクリート種類 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | )
[8 empty] | ･ セメント |  | セメントの種類 |  | ・ | □ | 普通コンクリート | [5 empty] | □ | 軽量コンクリート※1
[8 empty] | ( 杭※ ) |  |  |  | ・ | □ | 普通ポルトランドセメント | [7 empty] | □ | フライアッシュセメント※2
[13 empty] | □ | 中庸熱･低熱ポルトランドセメント※1 | [7 empty] | □ | 高炉セメント※2
[8 empty] | ※ここでの、杭とは常時地盤面下のみを対象とする。 |  |  |  |  | □ | その他のポルトランドセメント
[10 empty] | 水セメント比 ･ |  | 等級3の場合
[10 empty] | 最小かぶり厚さ |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 50%以下 |  |  |  | □ | 55%以下
[12 empty] | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
◆長期使用構造とする場合
[12 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 45%以下 |  |  |  | □ | 50%以下
[8 empty] | □ | 該当なし |  |  | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級2の場合
[12 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 55%以下 |  |  |  | □ | 60%以下
[12 empty] | ・ | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[10 empty] | 部材設計･ 配筋 |  | ・ 設計かぶり厚 |  |  |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[10 empty] | コンクリート |  | ・ | スランプ |  |  | □ | Fmが33N/㎜2未満の場合､スランプ18㎝以下
[10 empty] | の品質 | [5 empty] | 及びFmが33N/㎜2以上の場合､スランプ21㎝以下
[16 empty] | □ | その他 大臣認定書又はJASS5(2018)等 | [15 empty] | ※その他：大臣認定書添付又はJASS5(2018)解説表3.2に示される値に適合する場合(水中コンクリート)。
[12 empty] | ・ | 単位水量 |  |  | □ | 185kg/m3以下 |  |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | ※その他：JASS5(2018)200kg/m3以下(水中コンクリート)
※1 水ｾﾒﾝﾄ比 制限あり
[8 empty] | 施工計画 |  | コンクリートの |  | 打込･締め固め方法､打継ぎ部の処理方法､養生方法
[10 empty] | 充填方法等 |  | □ | JASS5-7節､8節に準拠 | [6 empty] | □ | その他 | [7 empty] | ※2 水ｾﾒﾝﾄ比 算定時 混合物等の制限あり
[8 empty] | その他の構造部材 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条､第72条､第74条､第75条､第79条､
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | ( | [10 empty] | )
|  |  | 長期使用構造等 |  |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 適
|  |  | の確認が要の場合 | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 不適
|  |  | に記入 | [6 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[13 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[10 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[13 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ）]
（住棟） | [25 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
[10 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | 4-2 （必須） |  | 等級 |  |  |  |  | 共用配管 |  | コンクリート内 |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | 埋込み配管 | [16 empty] | (モルタル､コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | □ | 不適
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 平面図
| （共用配管） |  | □ | 1 | □ | 形式 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | ( | □ | 無 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外) | [6 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 |  | 共用 |  | 排水管の |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [15 empty] | □ | 設備図
| □ | 該当なし | [5 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 |  | □ | 最上階又は屋上､最下階及び3階似内おきの中間階又は15m似内 | [15 empty] | □ | ピット図
[13 empty] | ごとに設置 | [15 empty] | □
[12 empty] | ・ | 横主管の掃除口
[12 empty] | □ | 15m似内ごとに設置
[8 empty] | 配管点検口 |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
[8 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である
[8 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ､抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 横主管の |  | 設置位置 |  | □ | 主要接合部等の横主管が共用部分に設けられている | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
[8 empty] | 設置位置 |  | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
[8 empty] | 配管補修 |  | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
[8 empty] | の設置 |  |  |  |  | 開口を持つパイプスペース内に設置
[10 empty] | 補修措置 |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
| 4-3 （必須） |  | 等級 |  |  |  |  | 共用排水管 |  | コンクリート内 |  | ・ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋設の有無 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 更新対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | 埋込み配管 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | (モルタル､コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | □ | 不適
| （共用排水管） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | □ | 形式 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 無又は土間コンその他のみ有 | [14 empty] | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [15 empty] | □ | 設備図
[10 empty] | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている | [15 empty] | □
[12 empty] | □ | 共用部分の仕上材等の軽微な除去により更新可
[10 empty] | 排水管の |  | □ | 専用部に立ち入らないで更新できる位置に露出
[10 empty] | 設置位置 |  | □ | 更新が行える開口部を持つPS､MSに設置
[12 empty] | □ | 共用部分の仕上材等の軽微な除去により更新可
[10 empty] | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置､かつ､コンクリート貫通部の | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
[10 empty] | 軽減措置 |  |  | はつり工事を軽減する措置
[10 empty] | □ | 更新 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[12 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替えその他更新のための作業空間の確保
[10 empty] | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に共用排水管を新設できる空間､スリーブ等の設置 | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
[10 empty] | 対応措置 |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[10 empty] | □ | 新設 | □ | 共用排水管の撤去､接続替えその他更新のための作業空間の確保
[8 empty] | 共用排水 |  | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[8 empty] | 立管の位置 |  | 立管の位置 |  | □ | 外壁面･吹き抜け等の住戸外周部
[12 empty] | □ | バルコニー
[12 empty] | □ | 住戸専用部 |  |  | ( | [11 empty] | )
[12 empty] | □ | その他 |  | ( | [12 empty] | )
―地盤の液状化に関する情報提供―
| 確 認 事 項 | [11 empty] | 項 目 | [16 empty] | 内 容
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う | [10 empty] | □ | 広域的情報
[12 empty] | □ | 個別の住宅敷地の情報
[12 empty] | □ | 液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない
―認定書等―
性能表示事項 | [6 empty] | 種別 | [9 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | [21 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | [21 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | [21 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | [21 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
更新・新設のいずれかを選択
Note on U41: 杭径は 軸部径（最小～最大）とする。 拡底杭の場合は 軸部径（最小～最大）及び、底部径（最小～最大（設計施工の区別））とする。

## 住戸 1-10
その2. 住戸評価用
| 評価対象建築物の名称 | [11 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
(住戸) | [8 empty] | 【 | [10 empty] | 】タイプ | [9 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
[13 empty] | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
2火災時の安全 | 2-1 |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 |  |  | 機器 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 感知警報装 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 装置 | [5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [6 empty] | □ | その他( | [6 empty] | ) | □ | 平面図 | □ | 不適
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | 設置場･種別 | [13 empty] | 検定番号 | [5 empty] | □ | 設備図
| （自住戸火災時） |  |  |  | □ | 2 | □ | 形式 | [7 empty] | □ | 全ての居室 |  |  | [ | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | ) | □ | カタログ
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 天井高4m以上の居室 | [5 empty] | [ | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | ) | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[16 empty] | □ | 全ての寝室 |  |  | [ | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | ) | □
[16 empty] | □ | 全ての階段 |  |  | [ | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | )
[16 empty] | □ | 寝室のある階から直下階に通じる階段
[24 empty] | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | )
[16 empty] | □ | 全ての台所等 [ |  |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ] ( | [6 empty] | )
差動式以外
[13 empty] | 警報部分の性能･設置場所等 |  |  | ・ | 音響性能
[17 empty] | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能
[17 empty] | □ | その他 |  | ( | [11 empty] | )
[16 empty] | ・ | 設置場所
[17 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [7 empty] | □ | 150㎡毎設置
[17 empty] | □ | 350㎡毎設置(警報音85dB以上) | [7 empty] | □ | ネットワーク化されている
[17 empty] | □ | その他 |  | ( | [11 empty] | )
[16 empty] | ・ | 検定番号等 |  |  | ( | [11 empty] | )
| 2-2 |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 |  |  | 感知警報装置 |  |  | 感知器 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 感知警報装 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 装置 |  |  | の種類等 |  |  | ・ | 種類 |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品 | [11 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 住宅用自動火災報知設備又は同等品 | [11 empty] | □ | 設備図
| （他住戸等火災時） |  |  |  | □ | 2 | □ | 形式 | [11 empty] | □ | その他 ( | [10 empty] | ) | □ | 系統図
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 設置場所 |  |  | □ | 当該階及び直下階 | [11 empty] | □
| □ | 該当なし ※1 | [17 empty] | □ | 各戸に有効に接続 | [5 empty] | □ | 戸外表示機有
[20 empty] | □ | その他 ( | [10 empty] | )
警報器
[16 empty] | ・ | 種類 |  |  | □ | 非常警報装置又は同等品 | [6 empty] | □ | その他
[16 empty] | ・ | 設置場所 |  |  | □ | 当該階及び直下階
[16 empty] | ・ | 接続等 |  |  | □ | 各々が有効に接続
| 2-3 | [8 empty] | 排煙形式 | [5 empty] | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙(令第126条の3第1項各号) | [9 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 避難安全対策 | [14 empty] | □ | 機械排煙(一般) |  |  |  |  | □ | 機械排煙(加圧式) |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
| （他住戸等火災時 | [8 empty] | 平面形状 | [5 empty] | □ | 通常の歩行距離による2以上の方向への避難可 | [15 empty] | □ | 設備図
| ･共用廊下) | [14 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[16 empty] | □ | その他 |  | (この場合は下記の〈耐火等級」も評価する) | [13 empty] | □
| □ | 該当なし ※1 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 耐火等級 |  |  | 防火設備の |  |  | ・ | 防火設備の種類 | [17 empty] | □ | 適
[5 empty] | □ | 3 | □ | 基準 |  | (避難経路の隔壁の開口部) |  |  | 仕様等 |  |  |  | □ | 建築基準法施工令112条に規定する特定防火設備(60分以上) | [16 empty] | □ | 不適
[5 empty] | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | (耐火性能が最も低いもの) |  |  |  | □ | 建築基準法2条第9号2ロ又は第64条に規定する防火設備(20分以上)
[5 empty] | □ | 1 | □ | 形式 | [7 empty] | ・ | 認定番号等 |  |  | ( | [11 empty] | )
[7 empty] | □ | 認証
| 2-4 |  |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 脱出対策 |  |  | バルコニー |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 脱出対策 | [5 empty] | □ | 基準 |  |  |  |  | 及び避難器具 |  |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| （火災時） | [5 empty] | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 避難器具 |  |  | ［ | □ | 避難はしご |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋 |  |  | □
| □ | 該当なし ※2 |  |  |  |  | □ | 形式 | [12 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難ロープ
[7 empty] | □ | 認証 | [12 empty] | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 緩降機 |  | ］
[16 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ）
| 2-7 |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 界壁 |  |  | 界壁の構造等 |  |  | ・ | 界壁の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | □ | 該当なし |  | (耐火性能が最も低いもの) | [6 empty] | 耐火時間( | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
| (界壁及び界床) |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | [12 empty] | □ | その他 ( | [9 empty] | ) | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 形式 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 |  | 下階界床 |  |  | 界床の構造等 |  |  | ・ | 界床の耐火性能 | [15 empty] | □ | 認定書
[10 empty] | □ | 該当なし |  | (耐火性能が最も低いもの) | [6 empty] | 耐火時間( | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □
[21 empty] | □ | その他 ( | [9 empty] | )
※1 避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階に有しない住戸は該当なしにチェックする
※2 避難階に存する住戸は該当なしにチェックする
(住戸) | [8 empty] | 【 | 0 | [9 empty] | 】タイプ | [9 empty] | この欄は記入しないでください。↓ | [7 empty] | ―必須項目―(住戸)
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
[13 empty] | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
4維持管理・更新への配慮 | 4-1 (必須） |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート内 |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  |  | 埋込み配管 | [17 empty] | (コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | 他住戸等の専用 |  |  | □ | すべての評価対象配管が他住戸等の専用部分への設置なし | [15 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  |  | □ | 1 | □ | 形式 |  |  |  |  | 部分への設置※ |  |  |  | ※バルコニー等の共用部分への設置は除く | [15 empty] | □ | 基礎伏図
[7 empty] | □ | 認証 |  | 地中埋設管 |  |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 構造図
[10 empty] | □ | 該当なし |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | ( | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外) |  |  |  | □ | 給排水平詳
[10 empty] | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[10 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ､抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[10 empty] | 専用排水管 |  |  | 排水管の |  |  | □ | 便所､その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
清掃措置
[10 empty] | 配管点検口 |  |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | ←等級3の場合のみ
の点検措置
| 4-4 |  |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  |  | ・ | 躯体天井高さ ( | [6 empty] | ㎜以上) | [8 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
| 更新対策 | [13 empty] | 階 |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| （住戸専用部） | [11 empty] | ※3 |  |  |  |  | ･ 最も低い部分の高さ ( | [8 empty] | ㎜以上) | [5 empty] | □ | 断面図
[18 empty] | ･ 最も低い部位 ( |  |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他 ) |  |  | □
[13 empty] | 住宅専用部の |  |  | ・ | 住宅専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[13 empty] | 構造躯体の |  |  |  | □ | 有 | ( | □ | 壁 |  | □ | 柱 | )
[13 empty] | 壁 又は 柱 |  |  |  | □ | 無
[10 empty] | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  |  | ・ | 躯体天井高さ ( | [6 empty] | ㎜以上)
[15 empty] | 階 |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合
[13 empty] | ※3 |  |  |  |  | ･ 最も低い部分の高さ ( | [8 empty] | ㎜以上)
[18 empty] | ･ 最も低い部位 ( |  |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他 )
[13 empty] | 住宅専用部の |  |  | ・ | 住宅専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[13 empty] | 構造躯体の |  |  |  | □ | 有 | ( | □ | 壁 |  | □ | 柱 | )
[13 empty] | 壁 又は 柱 |  |  |  | □ | 無
5温熱環境･エネルギー消費量 | 5-1（必須） |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適 |  | ←5-2とどちらか必須
| 断熱等性能等級 |  |  |  | □ | 7 | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 仕様基準 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 6 | □ | 特認 |  | 性能基準を適用する 場合 |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [15 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | ←地域区分の8地域を除く
| ( |  | )地域 |  | □ | 5 | □ | 形式 | [8 empty] | □ | UAの値を評価書に表示する｡ | [7 empty] | ※４（ |  |  |  | W/㎡k |  | ） | □ | 矩計図 |  |  |  | ←等級7のみ明示できる
[5 empty] | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAｃ | [15 empty] | □ | 建具表 |  |  |  | ←地域区分の1,2,3及び4地域を除く
[5 empty] | □ | 3 | [10 empty] | □ | ηAｃの値を評価書に表示する｡ | [7 empty] | ※４（ | [5 empty] | ） | □ | 計算書 |  |  |  | ←等級7のみ明示できる
[5 empty] | □ | 2 |  |  |  | 仕様基準を適用する 場合 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用し適合 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用し適合 | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | 1 | [6 empty] | 開口部の断熱 性能等 |  |  | ・ | 開口部比率の区分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[17 empty] | □ | 区分(い) |  |  | □ | 区分(ろ) |  |  | □ | 区分(は) |  |  | □ | 区分(に)
[16 empty] | □ | 緩和措置有り
[17 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) | [6 empty] | □ | 窓の日射(4%緩和)
[10 empty] | 結露防止 対策 |  |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[13 empty] | 防湿層 の設置 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[16 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | 通気層 の設置 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[16 empty] | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [7 empty] | ←繊維系断熱材を使用する場合は防風層を設置
[16 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | 断熱材の施工 |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[11 empty] | 熱橋部対策 |  |  |  |  | □ | 断熱補強有り |  |  |  | □ | 除外規定適用 ( | [10 empty] | ←等級4の場合のみ
[10 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
※3 階により躯体天井高が違う場合にはこの欄をコピー増設し､階ごとに記入してください
※４ 等級7の場合のみ表示可能
(住戸) | [8 empty] | 【 | 0 | [9 empty] | 】タイプ | [9 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
[13 empty] | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
| 5-2 | （必須） |  |  | 等級 |  |  |  |  | 基本的事項等 |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適 |  | ※等級６は、削減量から太陽光発電設備を除く。
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  |  | □ | 6 | □ | 基準 | [8 empty] | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適 |  | （コージェネレーション設備は考慮して計算）
[5 empty] | □ | 5 | □ | 特認 | [14 empty] | （ | [5 empty] | ) MJ/(㎡・年) |  |  |  | □ | 平面図 |  |  |  | ←等級6のみ明示できる
| ( |  | )地域 |  | □ | 4 | □ | 形式 | [7 empty] | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [6 empty] | ↑等級６のみ表示可能 | [8 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  |  | 面積等 |  |  | 主たる居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による | [9 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[16 empty] | その他の居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による
[7 empty] | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 | [8 empty] | 非居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による
[16 empty] | 床面積の合計 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による
[10 empty] | 外皮 |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
[16 empty] | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [15 empty] | □ | 仕様書
[13 empty] | 断熱性能 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [15 empty] | □ | 平面図
[16 empty] | □ | [16 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | ※仕様基準 |  |  | 暖冷房仕様 |  |  | 暖房設備 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [15 empty] | □ | 工事概要
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※ |  | □ | 仕上表
[13 empty] | 冷房設備 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [15 empty] | □ | 平面図
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※ |  | □ | 機器表
[10 empty] | 換気仕様 |  |  | 換気方式 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [15 empty] | □ | 系統図
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※ |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[13 empty] | 熱交換方式 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[10 empty] | 給湯仕様 |  |  | 給湯熱源機 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[13 empty] | 配管 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | 水栓 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | 浴槽 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | 太陽給湯 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[10 empty] | 照明仕様 |  |  | 照明器具 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[16 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[10 empty] | 発電仕様 |  |  | 太陽光発電設備 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | コージェネレーション設備 |  |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[10 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
6空気環境 | 6-1 | [8 empty] | 使 用 建 材 | [5 empty] | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| ホルムアル |  |  |  | 内装 |  | □ | 基準 |  | 居室の内装の仕上げ材 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 建材表 | □ | 不適
| デヒド対策 |  |  |  | 等級 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆ |  |  |  |  | □ | 使用建築建材表
| （内装及び天井裏等) |  |  |  | □ | 3 | □ | 形式 |  |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | (等級3) |  |  |  |  | (等級2) |  |  |  |  | (等級1)
[5 empty] | 天井裏等 |  | □ | 認証 |  | 天井裏等の下地材等 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい材料 | [15 empty] | □
[5 empty] | 等級 | [11 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆
[5 empty] | □ | 3 | [6 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | (等級3) |  |  |  |  | (等級2)
[13 empty] | 措置方法 |  |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
| 6-2 |  |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 換気対策 | [5 empty] | □ | 基準 | [24 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
[7 empty] | □ | 特認 |  | 局所換気 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 形式 |  | 対策 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 設備図
[13 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[13 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
| 6-3 | [8 empty] | 特定測定物質 |  |  | 濃度測定 |  |  | 特定測定物質の名称 | [16 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 室内空気中の化学物質の濃度測定 | [5 empty] | □ | 基準 | [7 empty] | □ | ホルムアルデヒド | [15 empty] | □ |  | □ | 不適
[7 empty] | □ | 特認 | [7 empty] | □ | トルエン
[7 empty] | □ | 形式 | [7 empty] | □ | キシレン
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | □ | エチルベンゼン
[16 empty] | □ | スチレン
7光・視環境 | 7-1 |  |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 単純開口率 | [5 empty] | □ | 基準 |  | 開口部の割合 | [15 empty] | ( |  |  | ％ |  |  | ) | □ | 建具表 | □ | 不適
| 7-2 | [5 empty] | □ | 特認 |  | 方位別開口部の | [5 empty] | 北面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) |  | 東面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) | □ | 計算書
| 方位別開口比 | [5 empty] | □ | 形式 |  | 面積合計の比 | [5 empty] | 南面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) |  | 西面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) | □
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | 真上 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) | *小数点以下は切り捨て､0%の場合は以上を消す
（住戸） |  |  | 重量床衝撃音対策等級か、相当ｽﾗﾌﾞかを選択してください。 | [12 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】 タイプ |  | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること | 8-1 イ | [8 empty] | 上 階 |  |  | 床 構 造 等 |  |  | スラブの種類・厚さ | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 重量床衝撃音 |  |  |  | 最高 |  | □ | 基準 |  | 界 床 | [5 empty] | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 4 | □ | 形式 | [9 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 3 | □ | 認証 | [7 empty] | 最高等級の室名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 詳細図
[5 empty] | □ | 2 | [10 empty] | 受音室の拘束辺数 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 認定書
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | 受音室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □
[16 empty] | 最低等級の室名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[17 empty] | 受音室の拘束辺数 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[17 empty] | 受音室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| （上階） | [11 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | 床仕上材
| □ | 該当なし |  |  | 最低 | [7 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）
[5 empty] | □ | 5 | [6 empty] | （最高等級の室） |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 4 | [9 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 2 | [9 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠのもの
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[13 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | 床仕上材
[13 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）
[13 empty] | （最低等級の室） |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠのもの
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
*評価基準8-1 （3）ロ②ｄの（ⅱ）、（ⅲ）に適合する旨の認定書、試験成績書等を添付してください。
（住戸） |  |  | 重量床衝撃音対策等級か、相当ｽﾗﾌﾞかを選択してください。 | [12 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】 タイプ |  | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること | 8-1 イ | [8 empty] | 下 階 |  |  | 床 構 造 等 |  |  | スラブの種類・厚さ | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 重量床衝撃音 |  |  |  | 最高 |  | □ | 基準 |  | 界 床 | [5 empty] | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
| （つづき） |  |  |  | □ | 4 | □ | 形式 | [9 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 3 | □ | 認証 | [7 empty] | 最高等級の室名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 詳細図
[5 empty] | □ | 2 | [10 empty] | 受音室の拘束辺数 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 認定書
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | 受音室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □
[16 empty] | 最低等級の室名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[17 empty] | 受音室の拘束辺数 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[17 empty] | 受音室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| （下階） | [11 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | 床仕上材
| □ | 該当なし |  |  | 最低 | [7 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）
[5 empty] | □ | 5 | [6 empty] | （最高等級の室） |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 4 | [9 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 2 | [9 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠのもの
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[13 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | 床仕上材
[13 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）
[13 empty] | （最低等級の室） |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）
[16 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠのもの
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
*評価基準8-1 （3）ロ②ｄの（ⅱ）、（ⅲ）に適合する旨の認定書、試験成績書等を添付してください。
（住戸） |  |  | 重量床衝撃音対策等級か、相当ｽﾗﾌﾞかを選択してください。 | [12 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】 タイプ |  | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること | 8-1 ロ | [8 empty] | 上 階 |  |  | （最高等級の室） |  |  | ・ | 受音室名（ | [14 empty] | ） | □ | 計算書 | □ | 適
| 相当スラブ厚 |  |  |  | 最高 |  | □ | 基準 |  | 界 床 |  |  | スラブの種類 |  |  | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| （重量床衝撃音） |  |  |  | （ｃｍ） |  | □ | 特認 |  |  |  |  | ・ | 厚 さ |  | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 27 | □ | 形式 | [9 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 20 | □ | 認証 |  |  |  |  | 床 仕 上 げ |  |  | ・ | 床仕上げ材 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 15 | [6 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）又は同等
[5 empty] | □ | 11 | [9 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）又は同等
[5 empty] | □ | 他 | [9 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）又は同等
[16 empty] | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）又は同等
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）又は同等
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠに該当
| （上階） |  |  |  | 最低 | [11 empty] | （ | [14 empty] | ）
| □ | 該当なし |  |  | （ｃｍ） | [10 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[5 empty] | □ | 27 | [9 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 20 | [9 empty] | ・ | 施工方法
[5 empty] | □ | 15 | [9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[5 empty] | □ | 11 | [9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[5 empty] | □ | 他 | [9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | ｍ：床構造の面密度（ | [12 empty] | ｋｇ/㎡）
[16 empty] | ・ | Eｉ：ヤング係数 （ | [10 empty] | X10 N/㎡)
[16 empty] | ・ | Iｉ：床構造断面巾1ｍ当たりの断面二次モーメント
[21 empty] | （ | [6 empty] | X10 m /m)
[16 empty] | ・ | ｈ1：床構造の等価厚さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ｍ | ）
[16 empty] | ・ | ⊿L：床仕上げ構造の重量床衝撃音低減量 ( | [13 empty] | ｄB | ）
[16 empty] | ・ | 相当スラブ厚 |  |  |  | （ |  |  |  |  | cm | ）
[13 empty] | （最低等級の室） |  |  | ・ | 受音室名（ | [14 empty] | ）
[13 empty] | スラブの種類 |  |  | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ）
[13 empty] | ・ | 厚 さ |  | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ）
[18 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ）
[13 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | ・ | 床仕上げ材
[13 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）又は同等
[16 empty] | □ | 畳 （JISA 5902）又は同等
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）又は同等
[16 empty] | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）又は同等
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）又は同等
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠに該当
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | 施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | ｍ：床構造の面密度（ | [12 empty] | ｋｇ/㎡）
[16 empty] | ・ | Eｉ：ヤング係数 （ | [10 empty] | X10 N/㎡
[16 empty] | ・ | Iｉ：床構造断面巾1ｍ当たりの断面二次モーメント
[21 empty] | （ | [6 empty] | X10 m /m)
[16 empty] | ・ | ｈ1：床構造の等価厚さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ｍ | ）
[16 empty] | ・ | ⊿L：床仕上げ構造の重量床衝撃音低減量 （ | [13 empty] | ｄB | ）
[16 empty] | ・ | 相当スラブ厚 |  |  |  | （ |  |  |  |  | cm | ）
*評価基準8-1 （3）ロ②ｄの（ⅱ）、（ⅲ）に適合する旨の認定書、試験成績書等を添付してください。
（住戸） |  |  | 重量床衝撃音対策等級か、相当ｽﾗﾌﾞかを選択してください。 | [12 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】 タイプ |  | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること | 8-1 ロ | [8 empty] | 下 階 |  |  | （最高等級の室） |  |  | ・ | 受音室名（ | [14 empty] | ） | □ | 計算書 | □ | 適
| 相当スラブ厚 |  |  |  | 最高 |  | □ | 基準 |  | 界 床 |  |  | スラブの種類 |  |  | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| （重量床衝撃音） |  |  |  | （ｃｍ） |  | □ | 特認 |  |  |  |  | ・ | 厚 さ |  | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 27 | □ | 形式 | [9 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ） | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 20 | □ | 認証 |  |  |  |  | 床 仕 上 げ |  |  | ・ | 床仕上げ材 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 15 | [6 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）又は同等
[5 empty] | □ | 11 | [9 empty] | □ | 畳 （JIS A5902）又は同等
[5 empty] | □ | 他 | [9 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）又は同等
[16 empty] | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）又は同等
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）又は同等
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠに該当
| （下階） |  |  |  | 最低 | [11 empty] | （ | [14 empty] | ）
| □ | 該当なし |  |  | （ｃｍ） | [10 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[5 empty] | □ | 27 | [9 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 20 | [9 empty] | ・ | 施工方法
[5 empty] | □ | 15 | [9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[5 empty] | □ | 11 | [9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[5 empty] | □ | 他 | [9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | ｍ：床構造の面密度（ | [12 empty] | ｋｇ/㎡）
[16 empty] | ・ | Eｉ：ヤング係数 （ | [10 empty] | X10 N/㎡)
[16 empty] | ・ | Iｉ：床構造断面巾1ｍ当たりの断面二次モーメント
[21 empty] | （ | [6 empty] | X10 m /m)
[16 empty] | ・ | ｈ1：床構造の等価厚さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ｍ | ）
[16 empty] | ・ | ⊿L：床仕上げ構造の重量床衝撃音低減量 ( | [13 empty] | ｄB | ）
[16 empty] | ・ | 相当スラブ厚 |  |  |  | （ |  |  |  |  | cm | ）
[13 empty] | （最低等級の室） |  |  | ・ | 受音室名（ | [14 empty] | ）
[13 empty] | スラブの種類 |  |  | □ | 均質単板スラブ（ | [8 empty] | ㎜ | ）
[13 empty] | ・ | 厚 さ |  | □ | ボイドスラブ （ | [8 empty] | ㎜ | ）
[18 empty] | （等価厚さ | [7 empty] | ㎜ | ）
[13 empty] | 床 仕 上 げ |  |  | ・ | 床仕上げ材
[13 empty] | 構 造 等 |  |  | □ | ビニール系床材 （JIS A5705）又は同等
[16 empty] | □ | 畳 （JISA 5902）又は同等
[16 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914）又は同等
[16 empty] | □ | 織じゅうたん （JIS L4404）又は同等
[16 empty] | □ | タフテッドカーペット （JIS L4405）又は同等
[16 empty] | □ | JIS A1440の5.1のカテゴリーⅠに該当
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | □ | 木質フローリング材 （厚 | [13 empty] | mm | ）
[16 empty] | □ | その他 （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | 施工方法
[16 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[16 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工*
[16 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工*
[16 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
[16 empty] | ・ | ｍ：床構造の面密度（ | [12 empty] | ｋｇ/㎡）
[16 empty] | ・ | Eｉ：ヤング係数 （ | [10 empty] | X10 N/㎡
[16 empty] | ・ | Iｉ：床構造断面巾1ｍ当たりの断面二次モーメント
[21 empty] | （ | [6 empty] | X10 m /m)
[16 empty] | ・ | ｈ1：床構造の等価厚さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ｍ | ）
[16 empty] | ・ | ⊿L：床仕上げ構造の重量床衝撃音低減量 （ | [13 empty] | ｄB | ）
[16 empty] | ・ | 相当スラブ厚 |  |  |  | （ |  |  |  |  | cm | ）
*評価基準8-1 （3）ロ②ｄの（ⅱ）、（ⅲ）に適合する旨の認定書、試験成績書等を添付してください。
（住戸） |  |  |  | 軽量床衝撃音対策等級か、軽量床衝撃音レベル低減量かを選択してください。 | [11 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】タイプ |  | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること（つづき） | 8-2 イ |  |  |  | 最 高 |  |  |  |  | 上 階 |  |  | 床構造の区分等 |  |  | 床構造区分（最高） | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 軽量床衝撃音 |  |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  | 界 床 | [5 empty] | □ | 床構造1 |  |  | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [7 empty] | 床構造区分（最低） | [16 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 3 | □ | 形式 | [7 empty] | □ | 床構造1 |  |  | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 認証 | [7 empty] | 受音室名 | [16 empty] | □ | 認定書
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | 最高（ | [7 empty] | ） 最低（ | [7 empty] | ） | □
[13 empty] | 床仕上げ材の区 分 等 |  |  | 床仕上構造区分（最高） | [16 empty] | □
[5 empty] | 最 低 | [10 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3
[5 empty] | □ | 5 | [9 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 4 | [9 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | 床仕上構造区分（最低）
[5 empty] | □ | 2 | [9 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[16 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 最 高 |  |  |  |  | 下 階 |  |  | 床構造の区分等 |  |  | 床構造区分（最高） | [18 empty] | □ | 適
[5 empty] | □ | 5 |  |  |  | 界 床 | [5 empty] | □ | 床構造1 |  |  | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 不適
| （上階） |  |  |  | □ | 4 | [9 empty] | 床構造区分（最低）
| □ | 該当なし |  |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | 床構造1 |  |  | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 2
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | 受音室名
[16 empty] | 最高（ | [7 empty] | ） 最低（ | [7 empty] | ）
| （下階） |  |  |  | 最 低
| □ | 該当なし |  |  | □ | 5 | [6 empty] | 床仕上げ材の区 分 等 |  |  | 床仕上構造区分（最高）
[5 empty] | □ | 4 | [9 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 2 | [9 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | □ | 1
床仕上構造区分（最低）
[16 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3
[16 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[16 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
| 8-2 ロ |  |  |  | 最 高 |  |  |  |  | 最 低 |  | 上階界床 床仕上げ材の区分等 ( 最 高 ) |  |  |  | 床仕上構造の区分 | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 軽量床衝撃音 |  |  |  | (ｄＢ) |  | □ | 基準 |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3 |  |  |  | □ | 仕様書 | □ | 不適
| レベル低減量 |  |  |  | □ | 30 | □ | 特認 |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 構造伏図
| （床仕上構造） |  |  |  | □ | 25 | □ | 形式 |  | □ | 25 |  |  |  |  | 根拠（ | [15 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 20 | □ | 認証 |  | □ | 20 | [21 empty] | □
[5 empty] | □ | 15 |  |  |  | □ | 15 | 床仕上げ材の 区分等 ( 最 低 ) |  |  |  | 床仕上構造の区分 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 他 |  |  |  | □ | 他 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3 |  |  |  | □
[16 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[16 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
| （上階） |  |  |  | 最 高 |  |  |  |  | 最 低 |  | 下階界床 床仕上げ材の区分等 ( 最 高 ) |  |  |  | 床仕上構造の区分 | [18 empty] | □ | 適
| □ | 該当なし |  |  | (ｄＢ) |  |  |  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3 | [5 empty] | □ | 不適
[5 empty] | □ | 30 |  |  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 25 |  |  |  | □ | 25 |  |  |  |  | 根拠（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | □ | 20 |  |  |  | □ | 20
| （下階） |  |  |  | □ | 15 |  |  |  | □ | 15 | 床仕上げ材の 区分等 ( 最 低 ) |  |  |  | 床仕上構造の区分
| □ | 該当なし |  |  | □ | 他 |  |  |  | □ | 他 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造1 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造2 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造3
[16 empty] | □ | 床仕上構造4 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造5 |  |  |  |  | □ | その他
[16 empty] | 根拠（ | [15 empty] | ）
*評価基準8-1 （3）ロ②ｄの（ⅱ）、（ⅲ）に適合する旨の認定書、試験成績書等を添付してください。
（住戸） | [8 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】タイプ | [8 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認事項 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 評価機関
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８音環境に関すること | 8-3 | [8 empty] | 界 壁 の |  |  | 界壁の構造・ 仕 様 |  |  | □ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | ＳＣ造 | [7 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 遮音性能 | [6 empty] | □ | 普通コンクリート（厚 | [12 empty] | cm | ） | □ | 仕様書 | □ | 不適
| （ 界 壁 ） |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | （最も性能の低いもの) |  |  |  | □ | 軽量コンクリート（厚 | [12 empty] | cm | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 形式 | [11 empty] | 面密度 （ | [10 empty] | ）相当 |  | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 無筋コンクリート（厚 | [12 empty] | cm | ） | □ | カタログ
[20 empty] | 面密度 （ | [10 empty] | ）相当 |  | □
[17 empty] | □ | コンクリートブロック造
[17 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
[16 empty] | □ | 認定乾式界壁
[17 empty] | （ | [9 empty] | 厚 |  |  |  | cm | ）
[18 empty] | 認定番号 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[13 empty] | 付 帯 条 件 |  |  | コンセントボックスの位置等
[17 empty] | □ | 対面する位置に欠き込み措置なし
界壁の仕上材
[17 empty] | □ | 界壁とボード類の間に接着モルタル等の
点付による空隙なし
[17 empty] | □ | 該当なし（認定界壁使用）
| 8-4 |  |  |  | 北面 |  |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 遮音性能 | [5 empty] | ［ | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１ |  | □ | 表示なし］ |  |  | □ | 仕様書 | □ | 不適
| （外壁開口部） |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | （遮音性能が最低のもの) |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | ［ | [6 empty] | ｄＢ］ |  | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 1 | □ | 形式 | [7 empty] | 試験機関 [ | [7 empty] | ］試験番号［ | [7 empty] | ] | □ | カタログ
[5 empty] | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 東の方位の ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | ［ | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１ |  | □ | 表示なし］
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が最低のもの) |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | ［ | [6 empty] | ｄＢ］
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | 試験機関 [ | [7 empty] | ］試験番号［ | [7 empty] | ]
[5 empty] | 南面 | [7 empty] | 南の方位の ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [9 empty] | ［ | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１ |  | □ | 表示なし］
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が最低のもの) |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | ［ | [6 empty] | ｄＢ］
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | 試験機関 [ | [7 empty] | ］試験番号［ | [7 empty] | ]
| □ | 該当なし（北） |  |  | 西面 | [7 empty] | 西の方位の ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当なし（東） |  |  | □ | 3 | [9 empty] | ［ | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１ |  | □ | 表示なし］
| □ | 該当なし（南） |  |  | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が最低のもの) |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | ［ | [6 empty] | ｄＢ］
| □ | 該当なし（西） |  |  | □ | 1 | [9 empty] | 試験機関 [ | [7 empty] | ］試験番号［ | [7 empty] | ]
[10 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用
（住戸） | [8 empty] | 【 | 0 | [10 empty] | 】タイプ | [8 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
[13 empty] | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | 9-1 |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 仕様書 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  | 配置等 |  |  | の位置 |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター ( | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図 | □ | 不適
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 | □ | 形式 |  | 段差 |  |  | 日常生活 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 手摺詳細図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  |  | 空間内 |  |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □ | UB詳細図
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □
[17 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[13 empty] | 日常生活空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[10 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合
[10 empty] | □ | 階段なし |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30㎜以下
[16 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 通路等への食い込み､突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 有､踏面と同一面 |  |  |  |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[10 empty] | 手すり |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
[17 empty] | □ | 玄関 ( |  | □ | 設置準備 ) |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 )
[13 empty] | 転落防止用 |  |  | □ | バルコニー |  |  | ( | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[13 empty] | 手すりの設置 |  |  | □ | 窓(2階以上) |  |  | ( | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[16 empty] | □ | 廊下及び階段
[16 empty] | ( | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[10 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合
[10 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関･浴室出入口の幅員の基準に適合
[10 empty] | (日常生活空間内) | [5 empty] | □ | 玄関･浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[17 empty] | ( | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 )
[10 empty] | 寝室・便所 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積､短辺寸法の基準に適合
[10 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合
[10 empty] | (日常生活空間内) | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[17 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[16 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[13 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
| 9-2 |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 共用廊下 |  |  | 床の段差 |  |  | ・ | 経路上の段差･高低差 | [5 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) |  |  |  | □ | 仕様書 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 | □ | 基準 | [8 empty] | ( | □ | 高低差のある場合の勾配､段について基準に適合) | [13 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 |  | □ |  |  | 歩行補助手摺 |  |  | ・ | 手摺設置 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  |  |  | □ | 3 | □ | 形式 |  | 該当なし | [6 empty] | ( | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ) |  |  |  |  | □ | 共用階段 詳細図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  |  | 転落防止手摺 |  |  | □ | 開放なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | □ | 転落防止手摺設置(腰壁等の高さ及び手すり子間隔が基準に適合) | [15 empty] | □
| □ | 該当なし | [10 empty] | 幅員等 |  |  | □ | 有効幅員1,400 ㎜以上
[16 empty] | □ | 必要な廊下幅員の確保
[13 empty] | 基準法適合 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から令第27条まで及び令第126条第1項に適合
[10 empty] | 共用階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合
[13 empty] | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが20㎜以下 | [5 empty] | □ | 蹴込みが30㎜以下
[10 empty] | □ | [5 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 該当なし |  |  | 形式等 |  |  | ・ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 通路等への食い込み､突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 有､踏面と同一面 |  |  |  |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 歩行補助手摺 |  |  | ・ | 手摺設置
[17 empty] | ( | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | )
[13 empty] | 転落防止手摺 |  |  | □ | 開放なし
[16 empty] | □ | 転落防止手摺設置(腰壁等の高さ及び手すり子間隔が基準に適合)
[13 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[13 empty] | 基準法適合 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から令第27条まで及び令第126条第1項に適合
[10 empty] | エレベーター |  |  | エレベーターの利用 |  |  | □ | エレベーターの設置 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[16 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し | [15 empty] | □ | EV詳細図 | □ | 不適
[10 empty] | □ | [6 empty] | 到達できる | [15 empty] | □
[10 empty] | 該当なし |  |  | エレベーターの仕様 |  |  | □ | 出入口幅800 ㎜以上
[16 empty] | □ | かご奥行寸法内法1,350 ㎜以上
[13 empty] | エレベーターホールの広さ |  |  | □ | エレベーターホール1.500 ㎜角以上
[16 empty] | ( | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[13 empty] | 経路上の床段差等 |  |  | ・ | 経路上の段差･高低差なし | [5 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[17 empty] | ( | □ | 高低差のある場合の勾配､段について基準に適合)
(住戸) | [8 empty] | 【 | 0 |  | 】タイプ | [17 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
[13 empty] | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
10防犯に関すること | 10-1 |  |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 | [6 empty] | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策) |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 適
| 開口部の侵 | [5 empty] | □ | 基準 |  | （建物出入口の階） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図 | □ | 不適
| 入防止対策 | [5 empty] | □ | 特認 | [7 empty] | ・ | 区分b |  | 共用廊下または共用階段 | [13 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | □ | 形式 | [10 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策) |  |  |  |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[7 empty] | □ | 形式 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 区分b |  | バルコニー等
[19 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[10 empty] | （建物出入口の階以外の階） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | (ⅰ) 共用廊下または共用階段
[19 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | (ⅱ) バルコニー等
[19 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[10 empty] | （建物出入口の階以外の階） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | (ⅰ) 共用廊下または共用階段
[19 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | (ⅱ) バルコニー等
[19 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し

## 7開口計算シート
| 単純開口率及び方位別開口比の計算 | [10 empty] | 共同住宅方位別開口部面積．Ｘｌｓ
建具リスト
|  |  |  | 番号 | 建具記号 | Ｗ（mm） | Ｈ（mm） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
居室 |  |  | 開口部 | [6 empty] | 方位別単純開口面積（㎡）
タイプ名 | 居室名 | 面積（㎡） | 方位 | 番号 | 建具記号 | Ｗ（mm） | Ｈ（mm） | 面積（㎡） |  | 北（Ｎ） | 東（Ｅ） | 南（Ｓ） | 西（Ｗ） | 真上（Ｕ）
|  | 居室面積合計（㎡） |  |  | 単純開口率（％） |  |  | 単純開口面積 合計（㎡） | 方位別開口面積計（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 方位別開口比（％） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 居室面積合計（㎡） |  |  | 単純開口率（％） |  |  | 単純開口面積 合計（㎡） | 方位別開口面積計（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 方位別開口比（％） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 居室面積合計（㎡） |  |  | 単純開口率（％） |  |  | 単純開口面積 合計（㎡） | 方位別開口面積計（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 方位別開口比（％） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 居室面積合計（㎡） |  |  | 単純開口率（％） |  |  | 単純開口面積 合計（㎡） | 方位別開口面積計（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 方位別開口比（％） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 居室面積合計（㎡） |  |  | 単純開口率（％） |  |  | 単純開口面積 合計（㎡） | 方位別開口面積計（㎡） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 方位別開口比（％） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 工事名 | 0 |  |  |  | 日付
[7 empty] | 図面名称 | 単純開口率及び方位別開口比 |  |  |  | 図番
[12 empty] | 印刷 | 2022-10-03