## 住宅
【住宅】建築物の構造等に関する図書
図書の種類 |  | 明示すべき事項及び注意事項
計画書 |  | 第一面～第五面・別表
委任状 |  | 申請者から委任を受けて代理で行う場合は添付してください
設計内容説明書 |  | 建築物のエネルギー消費性能が、エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明
付近見取り図 |  | 方位、道路、目標地物の明記
敷地求積図 |  | 算定図
配置図 |  | 縮尺、方位、真北と建物軸角度、地盤高低の明記、
床面積求積図 |  | 床面積の求積に必要な建築物各部位の寸法及び算定式
仕様書（仕上表） |  | 部材の種類及び寸法、エネルギー消費性能確保設備の種別及び内容
平面図 |  | 縮尺、方位、間取り、各室名称、用途、寸法、エネルギー消費性能確保設備の位置
立面図 |  | 縮尺、外壁及び開口部位置、エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図 |  | 縮尺、建築物の高さ、天井高さ、屋根、外壁、床の構造及び断熱仕様、軒高さ庇の出、小屋裏構造、床及び基礎の構造
換気関連資料 |  | 換気計算書、換気計画図
建具関連資料（図面又はリスト） |  | 窓、扉寸法及び仕様、ガラス仕様を明記
外皮計算書 |  | 表紙に設計者の氏名と登録番号を明記
外皮計算用求積図（平面図） |  | 床、屋根、天井等の外皮求積図、算定式
外皮計算用求積図（立面図） |  | 外壁、基礎壁等の外皮求積図、算定式
根拠資料（外皮計算） |  | 断熱材、窓、扉、ガラス等の根拠資料（朱線明示）
一次エネルギー計算書 |  | 表紙に設計者の氏名と登録番号を明記、及び「適判用」と明記
一次エネルギー計算用 居室求積図 |  | 主たる居室、その他居室、非居室の種類別の算定図
一次エネルギー計算用 設備仕様書 |  | エネルギー消費性能確保設備の種別及び内容、性能、JIS規格番号の明記（仕様書に明記あれば省略）
根拠資料（一次エネルギー計算用） |  | 各種設備根拠資料、（使用機器の品番、性能値に朱線で明示）、系統図、制御図等の添付
【住宅】建築物のエネルギー消費性能に関する図書
図書の種類 |  | 明示すべき事項及び注意事項
機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様、数
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様、数
| 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 給湯設備 | ・給湯機の種別、位置、仕様、数及び制御方法 ・節湯器具の種別及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能確保設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能確保設備の種別、仕様、数

## 非住宅
【非住宅】建築物のエネルギー消費性能に関する図書
※下記は標準的な必要書類の一覧です。計画内容に応じて追加書類を求める場合があります。
図書の種類 |  | 明示すべき事項及び注意事項
機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
| 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
| 給湯設備 | ・給湯器の種別、仕様及び数 ・太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 ・節湯器具の種別及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連絡先
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連絡先
| 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連絡先
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連絡先
各階平面図 | 空気調和設備 | ・縮尺 ・空気調和設備の有効範囲 ・熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | ・縮尺 ・給機機、排気機その他これらに類する設備の位置
| 照明設備 | ・縮尺 ・照明設備の位置
| 給湯設備 | ・縮尺 ・給湯設備の位置 ・配管に講じた保温のための措置 ・節湯器具の位置
| 昇降機 | ・縮尺 ・位置
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | ・縮尺 ・位置
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
| 照明設備 | 照明設備の制御方法
| 給湯設備 | 給湯設備の制御方法
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法