## 第一面
（第一面）
設計内容説明書
建築物の名称
設計者氏名
【基本事項】
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容説明書 | [18 empty] | 設計内容確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
建物の概要 |  | 建築物に関する事項 | 用途 | ・建物の用途 | [15 empty] | □ |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 一戸建て住宅 |  |  |  | □ | 併用住宅 | □ | 共同住宅 |  |  |  | □ | 複合建築物 |  |  | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | 申請の対象となる用途 |  | ・住宅 または 複合建築物 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 共同住宅等、複合建築物 |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | □
[6 empty] | ・非住宅 または 複合建築物の非住宅部分 | [13 empty] | □
[6 empty] | カッコ内はモデル建物法による用途 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 事務所等 | （ | □ | 事務所モデル |  | ）
[6 empty] | □ | ホテル等 | （ | □ | ビジネスホテルモデル |  |  |  | □ | シティホテルモデル |  |  |  | ）
[6 empty] | □ | 病院等 | （ | □ | 総合病院モデル |  |  | □ | 福祉施設モデル
[9 empty] | □ | クリニックモデル |  |  | ）
[6 empty] | □ | 百貨店等 | （ | □ | 大規模物販モデル |  |  |  | □ | 小規模物販モデル |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 学校等 | （ | □ | 学校モデル |  | □ | 幼稚園モデル |  |  |  | □ | 大学モデル
[9 empty] | □ | 講堂モデル | ）
[6 empty] | □ | 飲食店等 | （ | □ | 飲食店モデル |  | ）
[6 empty] | □ | 集会所等 | （ | □ | 集会所モデル |  | ）
[6 empty] | □ | 工場等 | （ | □ | 工場モデル | ）
|  | 申請の対象となる範囲 |  | ・申請する評価の範囲（該当する全て）
|  |  |  | □ | 一戸建て住宅
|  |  |  | □ | 併用住宅
|  |  |  | □ | 共同住宅
|  |  |  | □ | 共同住宅・複合建築物
【参考】
申請の対象となる範囲 | [7 empty] | 住宅用 |  |  |  | 非住宅用 | [5 empty] | 共用部分用 |  |  | 住棟用
（以下代表的な分類） | [7 empty] | 【第二面】 |  |  |  | 【第三面】 | [5 empty] | 【第四面】 |  |  | 【第五面】
一戸建て住宅 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | － |  |  | －
併用住宅（住宅・併用非住宅） | [7 empty] | 〇※1 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | － |  |  | －
共同住宅（住戸・住棟共用部） | [7 empty] | 〇※1 |  |  |  | － | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇
複合建築物全体（住戸・住棟共用部・非住宅） | [7 empty] | 〇※1 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇
※1・・・住戸ごとに作成する。ただし別の表を用いることも可能。
・UA値 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・UA値 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηAC 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・年間熱負荷係数 小数第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・設計・基準一次エネルギー消費量 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・削減率 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
（一次エネルギー消費削減量とは「基準一次エネルギー消費量－設計一次エネルギー消費量」をいいます。）

## 第二面
（第二面）【住宅用】
住宅又は、複合建築物の住戸部分
( | □ | 一戸建て住宅 |  |  | □ | 併用住宅の住戸部分 | [6 empty] | □ | 共同住宅等、複合建築物の住戸 | [6 empty] | ( | □ | 別表に記載 |  |  | ））
住戸番号 |  |  | ※共同住宅等の場合以外は記入不要
共通 |  | 地域区分 |  |  | （ |  | ） | 地域
|  | 基準の選択 |  | 外皮 |  |  |  | □ | 標準計算 |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準
|  |  |  | 一次エネ |  |  |  | □ | 標準計算 |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準
【外皮に関する事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
躯体の外皮性能等 |  | 性能基準等 |  | 外皮平均 熱貫流率 | [20 empty] | □ | 適
[8 empty] | 外皮平均熱貫流率記号（UA） | [14 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 設計値（ |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | 基準値（ |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | □ | 仕様書
[23 empty] | □ | 平面図
外皮平均日射熱取得率
[8 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC) | [14 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | 設計値（ |  |  |  | ) |  |  |  | 基準値（ |  |  | ) |  |  |  | □ | 建具表
|  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱性能等
[8 empty] | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [13 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造の場合） | [13 empty] | □ | 立面図
[23 empty] | □ | 建具表
開口部の断熱性能等
[8 empty] | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[10 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
基本 事項 |  |  |  | 計算対象 床面積 | [20 empty] | □ | 適
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 平面図
[23 empty] | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  |  |  | 計算結果等
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 仕様基準（住宅部分） | [13 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
設備の概要 |  | 設備機器に 係る概要 |  | 暖房方式 | [20 empty] | □ | 適
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [13 empty] | □ | 建具表
[23 empty] | □ | 矩計図
冷房方式
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [13 empty] | □ | 機器表
[23 empty] | □ | 系統図
換気設備 方式
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
給湯設備
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
照明設備
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
太陽光発電設備
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
コージェネレーション設備
[8 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
|  | 共用部分 | [5 empty] | □ | 住宅の共用部分なし
[8 empty] | □ | 住宅の共用部分の計算を省略
[8 empty] | □ | 住宅の共用部分を計算の対象とする

## 第三面
（第三面）【非住宅用】
複合建築物の非住宅部分
( | □ | 全体 | □ | フロア |  |  | （ | □ | 別表に記載） |  |  | □ | テナント |  |  |  | □ | 建物用途 |  |  | （ | □ | 別表に記載）
申請の部分※
※フロア・テナント・建物用途を複数申請する場合以外は記入不要
共通 |  | 地域区分 |  |  |  | （ |  | ） | 地域
|  | 基準の選択 |  |  | 外皮 |  |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
[5 empty] | 一次エネ |  |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
【外皮に関する事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
躯体の外皮性能等 |  |  |  |  | 外皮計算 結果等 | [20 empty] | □ | 適
[9 empty] | □ | 年間熱負荷係数 | [13 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | 設計値 | （ |  |  |  |  | ） | MJ/（㎡・年） | [6 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | 基準値 | （ |  |  |  |  | ） | MJ/（㎡・年） | [6 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ・ＢＰＩ |  | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | □ | 立面図
[24 empty] | □ | 建具表
[9 empty] | □ | モデル建物法
[9 empty] | ・ＢＰＩｍ |  | （ |  |  |  |  | ）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
基本 事項 |  |  |  |  | 計算対象 床面積 | [20 empty] | □ | 適
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 平面図
[24 empty] | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  |  |  |  | 計算結果等
[9 empty] | □ | 通常の計算法 計算結果の記入 | [13 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年
・基準一次エネルギー消費量）その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年・・・①
[10 empty] | ・ＢＥＩ |  | （ ） |  |  | ）
[9 empty] | □ | モデル建物法
[10 empty] | ・ＢＥＩｍ |  | （ |  |  | ）
設備の概要 |  | 設備機器に 係る概要 |  |  | 空調設備 | [20 empty] | □ | 適
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 仕上表
換気設備
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 建具表
照明設備
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 矩計図
給湯設備
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 平面図
昇降機
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 太陽光発電設備 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | □ | 系統図
[24 empty] | □ | 入力シート
コージェネレーション設備
[9 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
再生可能エネルギー除き
ZEBに関する事項① | [8 empty] | □ | 通常の計算方法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 | [13 empty] | □
（その他除く）
[9 empty] | ・ | （ |  |  | ） | GJ/年・・・②
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量
（その他除く）
[9 empty] | ・ | （ |  |  | ） | GJ/年・・・③＝①-②
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ） | ％削減・・・③/①×100
□ モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いたBEIｍ | [9 empty] | （ |  |  | ）・・・❶
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた削減率
[10 empty] | （ | ） | ％削減・・・（1-❶）×100
再生可能エネルギー加え
[9 empty] | □ | 通常の計算方法の場合
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量
（その他除く）
[9 empty] | ・ | （ |  |  | ） | GJ/年・・・④
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを加えた一次エネルギー消費削減量
（その他除く）
[9 empty] | ・ | （ |  |  | ） | GJ/年・・・⑤＝①-④
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ） | ％削減・・・⑤/①×100
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを加えたBEIm | [9 empty] | （ |  | ）・・・❷
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを加えた削減率
[10 empty] | （ | ） | ％削減・・・（1-❷）×100
省エネ設備の有無・種類
[9 empty] | □ | 有 | □ | 無 | [11 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[9 empty] | □ | 太陽光発電設備 |  |  |  |  | □ | 太陽熱利用設備 | [7 empty] | □ | 機器表
[9 empty] | □ | その他 | （ | [5 empty] | ）
ZEBに関する事項② |  |  |  |  | □ | 事務所等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
|  | ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック | [6 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
非住宅 用途1
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧40％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧40％）
[5 empty] | □ | 学校等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧40％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧40％）
[5 empty] | □ | 工場等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧40％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧40％）
[5 empty] | □ | ホテル等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
|  | ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック | [6 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
非住宅 用途2
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧30％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧30％）
[5 empty] | □ | 病院等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧30％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧30％）
[5 empty] | □ | 百貨店等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧30％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧30％）
[5 empty] | □ | 飲食店等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧30％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧30％）
[5 empty] | □ | 集会所等 |  |  | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[9 empty] | ・ | 当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [13 empty] | □
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑥
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・⑧＝⑥-⑦
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・⑧/⑥×100（≧30％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIｍ
[10 empty] | （ |  |  | ）・・・❸
[9 empty] | ・ | 当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❸）×100（≧30％）
ZEBに関する事項③ |  | ※申請の対象となる範囲が、建物用途の場合 |  |  | 建物全体（評価対象外を含む非住宅部分） |  |  |  | 計算方法
[9 empty] | □ | 通常の計算法 |  |  | □ | モデル建物法
[9 empty] | □ | 通常計算法の場合 | [13 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※） | [13 empty] | □
（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ）GJ/年・・・②
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量
（その他除く）
[10 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年・・・③＝①-②
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（※）（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・③/①×100（≧20％）
[9 empty] | □ | モデル建物法の場合
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いたBEIｍ | [9 empty] | （ |  |  | ）・・・❶
[9 empty] | ・ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネルギー消費量（その他除く）からの削減率
[10 empty] | （ | ）％削減・・・（1-❶）×100（≧20％）
備考
※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。

## 第四面
（第四面）【共同住宅の共用部分用】
共同住宅の共用部分
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書欄
基本 事項 |  | 計算対象 床面積 | [6 empty] | □ | 適
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  | 計算結果等
|  |  | □ | 通常の計算法 計算結果の記入 |  |  | □ | 計算書
|  |  | ・ | 設計一次エネルギー省寺領（その他除く） |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | （ | ） | GJ/年
・基準一次エネルギー消費量）その他除く）
|  |  |  | （ | ） | GJ/年
設備の概要 | 設備機器に 係る概要 | 空調設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
換気設備
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 建具表
照明設備
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 矩計図
給湯設備
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 平面図
昇 降 機
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 機器表
|  | 太陽光発電設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 系統図
[7 empty] | □ | 入力シート
コージェネレーション設備
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
| 共用部分 |  | □ | 住宅の共用部分なし
|  |  | □ | 住宅の共用部分の計算を省略
|  |  | □ | 住宅の共用部分を計算の対象とする
備考
※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。

## 第五面
（第五面）【共同住宅用】
共同住宅等全体及び複合建築物全体（住棟で合計値が必要な場合）
【外皮に関する事項】
確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書欄
躯体の外皮性能等 | 性能基準等 | 外皮平均 熱貫流率 | [14 empty] | □ | 適
|  |  | 外皮平均熱貫流率記号（UA） | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | 設計値 |  | （ | 最小値： |  |  |  |  | ）～（ | 最大値： |  | ）【W/㎡K】※1 | □ | 仕様書
|  |  | 基準値（ |  |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 | [5 empty] | □ | 平面図
外皮平均日射熱取得率
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC) | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | 設計値 |  | （ | 最小値： |  |  |  |  | ）～（ | 最大値： |  | ）※1 | □ | 建具表
|  |  | 基準値（ |  |  |  |  | )
| 仕様基準 | 躯体の断熱性能等
|  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造の場合） | [10 empty] | □ | 立面図
開口部の断熱性能等
|  |  | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
|  |  | □ | 緩和措置あり
[5 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
※1 住戸ごとに基準値を満たす必要があります。
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書欄
基本 事項 |  | 計算対象 床面積 | [14 empty] | □ | 適
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 計算対象面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  | □ | 求積図
[15 empty] | □ | 第二面別紙
一次エネルギー 消費量 |  | 計算結果等
|  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | □ | 計算書
|  |  | ・設計一次エネルギー消費量 | [11 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | GJ/年 |  | ※2 |  |  | □ | 一次エネルギー集計表
・基準エネルギー消費量
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | GJ/年 |  | ※2
|  |  | ・ | ＢＥＩ |  |  | （ |  |  |  | ）
※2 一次エネルギー消費量は、第二面（全住戸の合計したもの）の合計値の記入となります。
備考
※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。